RM-9000在线蓝绿藻分析仪技术参数：
测量范围：0—300.0Kcells/mL
分辨率：0.1 Kcells/mL(100 cells/mL)
精度：±3%，±0.5℃
输出：4-20mA、继电器、RS485

供电电压：AC220V或者DC24V(二选一)

工作温度：-20-70℃
防护等级：IP65（变送器) IP67(传感器)

环境湿度：<85%
安装方式：支架安装、 法兰安装