MA-106型智能多参数消解仪性能参数

Ø 温度控制：45℃～ 200℃；

Ø 自动恒温计时：0分钟～999分钟；

Ø 温度示值误差：±2℃；温场均衡性：≤2℃；

Ø 消解孔数：60个，消解孔径：16mm，支持定制；

Ø 使用环境温度：5～40℃；环境湿度：≤85RH；

Ø 供电电压：AC220V±10%（50Hz±2Hz），整机功率：≤1500W；

Ø 外形尺寸：430*280*110mm，整机重量：11KG。